## NOTA
LIBRO DE CHORROS
VERSIÓN CURSOS 2007- 11
AUTOR: Juan E. González Fariñas (jgfarina@ull.es)
El Autor no se responsabiliza con los resultados obtenidos por el uso indebido de este Libro de Cálculos
elaborado para el desarrollo de la docencia universitaria.
INPUT DATA CELL | Importante: Hágase una copia de seguridad
OUTPUT CELL | las celdas no están protegidas y si introduce datos
OBJETIVE FUNCTION | en celdas que no sean "grises" borrará lo programado
SOLO PARA USO DOCENTE

## OCW-CHORRO-ALCANCE-MÁX
HIDRÁULICA DE FUENTES ORNAMENTALES
INPUT DATA CELL | AUTOR: Juan E. González Fariñas (jgfarina@ull.edu.es)
OUTPUT DATA CELL
ENTRADA DE DATOS:
xmáx = | 10 | m | Y = | 0.05 | m | Ángulo a = | 30 | 0
VELOCIDAD DE SALIDA: |  |  | VELOCIDAD FINAL: |  |  | ÁNGULO FINAL (b):
V = | 10.5973 | m/ s | Vfinal = | 11.1257 | m/ s | b = | 51.7758 | º
CÁLCULOS DEL CAUDAL PARA UNA BOQUILLA DE DIÁMETRO "d": | [5 empty] | NÚMERO BOQUILLAS: |  | 65
d = | 5 | mm | Q = | 12.4847 | lpm | Qtotal = | 811.5064 | lpm
COORDENADAS DEL CHORRO
x (m) | y (m)
0 | 0
1 | 0.53368
2 | 0.92176
3 | 1.2079
4 | 1.3776
5 | 1.4309
6 | 1.3676
7 | 1.1879
8 | 0.89176
9 | 0.47912
10 | -0.05
Note on H12: CAUDAL DEL CONJUNTO DE BOQUILLAS
Note on E12: CAUDAL DE UNA BOQUILLA.
Note on B12: Variable de entrada. (d): Diámetro interior de salida de la boquilla o surtidor
Note on I11: VARIABLE DE ENTRADA.
Note on H10: ÁNGULO DE ENTRADA EN EL NIVEL DEL AGUA, AGUAS ABAJO.
Note on E10: VELOCIDAD EN LA ENTRADA EN LA SUPERFICIE DEL AGUA, AGUAS ABAJO.
Note on B10: VELOCIDAD MÍNIMA RECOMENDADA: 2 m/ s
Note on H6: VARIABLE DE ENTRADA. a : puede ser +, 0, -
Note on E6: VARIABLE DE ENTRADA. P: ALTURA DE CAÍDA DEL CHORRO
Note on B6: VARIABLE DE ENTRADA. Xmáx : ALCANCE MÁXIMO DEL CHORRO.

## OCW-CHORRO-ALT.MÁX
HIDRÁULICA DE FUENTES ORNAMENTALES
AUTOR: Juan E. González Fariñas (jgfarina@ull.edu.es)
PROGRAMA DE CÁLCULOS TEÓRICOS DE UN CHORRO "SÓLIDO " CON ÁNGULO a > 0 ®
Input data cell | Output data cell
ymáx = | 3.31 | m | Y = | 3 | m | Ángulo a = | 50 | 0
[6 empty] | Ángulo a = | 0.87266 | radianes
VARIABLES DE SALIDA :
x (y máx) = | 0.52024 | m | CÁLCULOS DEL CAUDAL PARA UNA BOQUILLA DE DIÁMETRO "d":
x máx = | 2.2694 | m | d = | 5 | mm | q = | 3.7928 | lpm
V = | 3.2194 | m/ s | CÁLCULOS DEL CAUDAL PARA TODAS LAS BOQUILLAS:
COORDENADAS DEL CHORRO |  |  | Número de boquillas = |  | 10 | Q total = | 37.9278 | lpm
x (m) | y (m)
0 | 3
0.052024 | 3.0589
0.10405 | 3.1116
0.15607 | 3.1581
0.2081 | 3.1984
0.26012 | 3.2325
0.31214 | 3.2604
0.36417 | 3.2821
0.41619 | 3.2976
0.46822 | 3.3069
0.52024 | 3.31
0.57226 | 3.3069
0.62429 | 3.2976
0.67631 | 3.2821
0.72834 | 3.2604
0.78036 | 3.2325
0.83238 | 3.1984
0.88441 | 3.1581
0.93643 | 3.1116
0.98846 | 3.0589
1.0405 | 3
1.1445 | 2.8636
1.3006 | 2.6125
1.5607 | 2.07
1.8208 | 1.3725
2.081 | 0.52
2.6012 | -1.65
2.7313 | -2.2894
2.8613 | -2.9675
2.9133 | -3.2496
Note on B11: VELOCIDAD MÁXIMA: d= 3 mm; V = 6.67 m/s d= 6 mm; V = 9.76 m/s d= 14 mm; V = 16.82 m/s d= 3 mm; V = 21.92 m/s
Note on B9: CÁLCULO OK
Note on B6: VARIABLE DE ENTRADA
Note on H6: VARIABLE DE ENTRADA > 0.
Note on E6: VARIABLE DE ENTRADA
Note on A9: Es la x del punto más alto de la parábola. 18-06-08.

## OCW-VERTEDORES
CÁLCULO DE VERTEDORES LIBRES |  | Input data cell
Q = m* (2g)^0,5 * L* H^1,5 |  | Output data cell
Carga H (m) = | 0.02 | Caudal Q (m3/ s) = | 0.012685
Long. Vertedor L (m) = | 2.5 | Caudal Q (l/ s) = | 12.685
Coeficiente m (adim.) = | 0.405 | Caudal Q (lpm) = | 761.0983
Los valores de m, para el cálculo del caudal de vertedores no sumergidos, pueden tomarse, en una primera aproximación, según: 1-Escalón de vertimiento, m = 0,385 2- Vertedor de pared delgada, m = 0.42 2-Vertedor de perfil práctico sin vacío, m = 0.45 3-Vertedor de perfil práctico con vacío, m = 0.50~0.55 4-Vertedor de umbral ancho, m = 0.35 5- Vertimiento sobre el fondo, m = 0,385